Информация по оборудованию

научно- исследовательской лаборатории автоклавного ячеистого бетона

Кафедра ХТВМ

| Наименование прибора | Автоклав высокого давления, тип 1.0230 |
| --- | --- |
| Назначение, краткая характеристика | для проверки несжимаемости балочек внутренний объем -7,8л, максимальное давление- 25бар, максимальная температура -2500С |
| Балансовая стоимость,тыс.руб. | 23,897 |
| Производитель, год изготовления | TESTING, Германия, 2010г. |
| Сведения об аккредитации | 29.04.2010 |
| Необходимость аккредитации |  |
| ФИО ответственного лица, контактные данные | Барановская Е.И., (017)327-62-35 |

Заведующий  кафедрой  ХТВМ                                Мечай АА

Информация по оборудованию

для научных исследований и учебных целей

Кафедра ХТВМ

| Наименование прибора | Электонный прибор Блейна, EN 196-6 |
| --- | --- |
| Назначение, краткая характеристика | Для определения тонкости помола цемента по его удельной поверхности, от которой зависит время, требуемое для прохождения фиксированного количества воздуха через уплотненный столбик цементного образца с заданными размерами и пористостью. Метод является скорее сравнительным, чем абсолютным. Точность таймера-0,1s Вид предохранения-IP-55 |
| Балансовая стоимость, тыс. руб. | 9,320 |
| Производитель, год изготовления | TESTING, Германия, 2012г. |
| Сведения об аккредитации | 02.08.2012 |
| Необходимость аккредитации |  |
| ФИО ответственного лица, контактные данные | Барановская Е.И., (017)327-62-35 |

Заведующий  кафедрой  ХТВМ                                Мечай АА