Единый реестр оборудования для учебных целей кафедры БЖД

| Наименование прибора, установки, комплекса | Гамма-радиометр РКГ-АТ 1320 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Гамма-радиометр РКГ-АТ 1320 измеряет ОА (УА радионуклеидов 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th). Используется для выполнения лабораторной работы № 13 «Измерение объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов в воде, продуктах питания и объектах окружающей среды». |
| Балансовая стоимость, руб. | 2697,90 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: УП «АТОМТЕХ», Беларусь, г. Минск Год изготовления: 2006 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Перетрухин В.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Гигрометр TESTO 605 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Прибор для измерения влажности и температуры, точки росы. |
| Балансовая стоимость, руб. | 39,17 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: HANNA Instruments GmbH, Германия Год изготовления: 2003 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М. Прибор с блоком БДПА-01 и с блоком БДПС-02 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Используется для выполнения лабораторной работы № 3 «Определение средней длины пробега альфа-частиц в воздухе». Назначение: определение плотности потока и флюенса альфа-частиц 239Pu и бета-частиц с загрязненных поверхностей. |
| Балансовая стоимость, руб. | 2320,13 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: УП «АТОМТЕХ», Беларусь, г. Минск Год изготовления: 2004 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Перетрухин В.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М. Прибор с блоком БДПБ-01 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Используется для выполнения лабораторной работы № 14 «Определение максимальной энергии бета-частиц методом поглощения». Назначение: определение амбиентной дозы и мощности амбиентной дозы рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока и флюенса альфа-частиц 239Pu и бета-частиц с загрязненных поверхностей. |
| Балансовая стоимость, руб. | 3460,06 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: УП «АТОМТЕХ», Беларусь, г. Минск Год изготовления: 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Перетрухин В.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М. Прибор с блоком БДПБ-02 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Используется для выполнения лабораторной работы № 17 «Проверка светозащищенности сцинтилляционного детектора ионизирующих излучений». Назначение: определение плотности потока ( и флюенса Ф альфа-частиц 239Pu и бета-частиц с загрязненных поверхностей, поверхностной активности As и числа распадов 239Pu и 90Sr + 90Y. |
| Балансовая стоимость, руб. | 4099,99 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: УП «АТОМТЕХ», Беларусь, г. Минск Год изготовления: 2016 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Перетрухин В.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Прибор для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (ПВНЭ) |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле с электрическим нагревом. |
| Балансовая стоимость, руб. | 11,15 (прибор в хорошем состоянии) |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: Завод Измерительных Приборов, СССР, г.Гомель Год изготовления: 1979 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Киселев С.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1125А. |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Используется для выполнения лабораторной работы № 16 «Экспресс-контроль удельной активности воды, продуктов питания, лекарственного сырья, древесины на содержание цезия-137 с использованием дозиметра-радиометра МКС-АТ 1125». Назначение: предназначен для измерения удельной активности (УА) радионуклида 137Cs в продуктах питания и других пробах различной консистенции: твердых (измельченных), жидких, сыпучих; экспресс-контроля загрязненности продуктов питания, воды, почвы гамма- и бета-излучающими радионуклидами. |
| Балансовая стоимость, руб. | 2565,70 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: УП «АТОМТЕХ», Беларусь, г. Минск Год изготовления: 2015 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Перетрухин В.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для определения температуры вспышки и воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле. |
| Балансовая стоимость, руб. | 1702,11 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НПО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА», Россия, г. Новгород Год изготовления: 2001 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Киселев С.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Дозиметр-радиометр МКС-АТ 6130 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Используется для выполнения лабораторной работы №15 «Оценка радиационной обстановки на объекте экономики». Назначение: предназначен для измерения мощности амбиентной дозы Н*(10) рентгеновского и гамма-излучения; измерения амбиентной дозы Н*(10) рентгеновского и гамма-излучения; измерения плотности потока бета-частиц, испускаемых с загрязненной радиоактивными веществами поверхности. |
| Балансовая стоимость, руб. | 626,75 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: УП «АТОМТЕХ», Беларусь, г. Минск Год изготовления: 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Перетрухин В.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ – метр АТ – 002 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Служит для определения параметров электрического и магнитного полей на рабочем месте. |
| Балансовая стоимость, руб. | 1872,64 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: ООО «НТМ-Защита», Россия, г. Москва Год изготовления: 2001 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Гамма-радиометр «АДАНИ РУГ-91-2» |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Используется для выполнения лабораторной работы №12 «Определение суммарной эффективной удельной активности радионуклидов в строительных материалах». Назначение: предназначен для измерения объемной (ОА) и удельной активности (УА) гамма-излучающих радионуклидов 134Cs, 137Cs, 226Ra, 232Th и 40K в продуктах, кормах, строительных материалах и других пробах различной консистенции (измельченных твердых, жидких, сыпучих, пастообразных). |
| Балансовая стоимость, руб. | 4000 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: УП «АДАНИ», Беларусь, г. Минск Год изготовления: 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Перетрухин В.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект 08 пульсметр+люксметр) |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения коэффициента пульсации (в %) источников излучения, освещенности (в лк) в видимой области спектра (380…760 нм), создаваемой источниками, расположенными произвольно относительно приемника. |
| Балансовая стоимость, руб. | 591,67 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НТП «ТКА», Россия, г. Санкт-Петербург Год изготовления: 2006 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный стенд «Освещение» |
| Назначение и краткая характеристика | Учебный лабораторный стенд предназначен для использования в качестве учебного оборудования в средних специальных и высших учебных заведениях. Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10( до +35(С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25(С. |
| Балансовая стоимость, руб. | 2736,18 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: Научно-техническое предприятие «Центр», Беларусь, г. Могилев Год изготовления: 2013 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Киселев С.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Люксметр + УФ-радиометр + Термогигрометр «ТКА-ПКМ» 42 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения в помещениях параметров окружающей среды: освещенности видимой области спектра (380-760) нм; энергетической освещенности в области спектра (280-400) нм – УФ-(А+В); температуры воздуха; относительной влажности. |
| Балансовая стоимость, руб. | 695,18 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НТП «ТКА», Россия, г. Санкт-Петербург Год изготовления: 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный стенд «Методы очистки воздуха от газообразных примесей» |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Учебный лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторных работ по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в средних специальных и высших учебных заведениях. Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10( до +35(С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25(С. |
| Балансовая стоимость, руб. | 6110,30 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: Научно-техническое предприятие «Центр», Беларусь, г. Могилев Год изготовления: 2013 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Киселев С.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения среднеквадратичного значения напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), возбуждаемого вблизи электроустановок высокого напряжения промышленной частоты. |
| Балансовая стоимость, руб. | 2662,74 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НПП «Омега Инжениринг», Россия, г. Москва Год изготовления: 2008 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Метеометр МЭС-200А |
| Назначение и краткая характеристика | Назначение: используется для контроля параметров воздушной среды. Предназначен для измерения атмосферного давления, относительной влажности воздуха, температуры воздуха, скорости воздушного потока, параметров тепловой нагрузки среды (ТНС) и концентрации токсичных газов. |
| Балансовая стоимость, руб. | 1278,92 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: ООО «Аналит-Нева», Россия, г. Санкт-Петербург Год изготовления: 2008 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель напряжения электростатического поля СТ-01 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерений напряженности электростатического поля при обеспечении контроля за биологически опасными уровнями электростатических полей. Применяется при проведении комплексного санитарно-гигиенического обследования помещений и рабочих мест. |
| Балансовая стоимость, руб. | 1793,15 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: ООО «НТМ-Защита» , Россия, г.Москва Год изготовления: 2010 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Фотометр цифровой ТЕС 0693 (люксметр-яркометр) |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения освещенности, формируемой естественным и искусственным светом, источник которого расположен произвольно от головки фотометрической, и для измерения яркости несамосветящихся объектов в нормальных климатических условиях: температура окружающей среды 5-40(С, относительная влажность воздуха 60-95%, атмосферное давление (100 ± 4) кПа (760 ± 30 мм рт.ст.). |
| Балансовая стоимость, руб. | 3413,99 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НПФ «Тензор», Украина, г. Черновцы Год изготовления: 1998 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель массовой концентрации пыли ИКП-4М |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения массовой концентрации пыли в атмосфере, в воздухе рабочей зоны, для контроля технологической чистоты воздуха в цехах, в системах кондиционирования воздуха, вентиляционных системах и в объектах различного назначения. |
| Балансовая стоимость, руб. | 2981,64 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: ТОО «Экоаналит», Россия, г. Санкт-Петербург Год изготовления: 2001 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Радиометр энергетической освещенности переносной РАТ-2П-Кварц-41 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения энергетической освещенности объектов в диапазоне длин волн от 0,2 до 25 мкм в нормальных климатических условиях: температура окружающей среды 5-40(С, относительная влажность воздуха при 25(С не более 80%, атмосферное давление (100 ± 4) кПа (760 ± 30 мм рт.ст.). Радиометр может быть использован для измерения плотности потока излучения от нагретых объектов, тепловых потерь в теплоэнергетике. |
| Балансовая стоимость, руб. | 1866,36 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НПФ «Тензор», Украина, г. Черновцы Год изготовления: 2009 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Шумомер-виброметр, анализатор спектра (ОКТАВА-110А-ЭКО) |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней звука и виброускорения, частотного анализа сигналов с целью оценки влияния звука, инфразвука и вибрации на человека на производстве. |
| Балансовая стоимость, руб. | 3482,39 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: ООО «ПКФ Цифровые приборы», Россия, г.Москва Год изготовления: 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01 |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для экспресс-измерений концентрации легких положительных и отрицательных аэроионов с целью контроля уровней ионизации воздуха производственных и общественных помещений. Счетчик аэроионов имеет в своем составе аспирационную камеру, через которую прокачивается исследуемый воздух, и блок регистрации и обработки результатов измерений, выполненный на современной элементной базе. |
| Балансовая стоимость, руб. | 1793,15 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: ООО «НТМ-Защита», Россия, г. Москва Год изготовления: 2010 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный предназначен для преобразования механических колебаний в электрические сигналы, пропорциональные ускорению колеблющегося объекта. Используется для измерения параметров шума в свободном и диффузном звуковых полях и параметров вибрации. |
| Балансовая стоимость, руб. | 2110,24 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: ООО «Измеритель», Россия Год изготовления: 2001 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Киселев С.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный стенд «Электробезопасность» |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для использования в качестве учебного оборудования. Для проведения исследования сопротивления человека на переменном токе, исследования поражения электрическим током при работе с электроиснтрументом, исследования тока, проходящего через тело человека при различных вариантах соприкосновения с токоведущими проводниками и заземленным оборудованием и т.д. |
| Балансовая стоимость, руб. | 6197,82 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: Научно-техническое предприятие «Центр», Беларусь, г. Могилев Год изготовления: 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Киселев С.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Лабораторный стенд «Безопасность жизнедеятельности. Звукоизоляция. Звукопоглощение» |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Стенд предназначен для использования в качестве учебного оборудования при проведении лабораторных занятий. |
| Балансовая стоимость, руб. | 8872,82 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: Научно-техническое предприятие «Центр», Беларусь, г. Могилев Год изготовления: 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Киселев С.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Шумомер интегрирующий-виброметр типа ШИ-01В |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Прибор предназначен для измерений уровней звука с частотными характеристиками А, С, общего уровня звукового давления звукового и инфразвукового диапазонов с частотной характеристикой ЛИН, уровней звукового давления в октавных и третьоктавных полосах; уровней виброускорения в октавных и третьоктавных полосах. |
| Балансовая стоимость, руб. | 3386,35 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: ООО «НТМ-Защита», Россия, г. Москва Год изготовления: 2008 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Киселев С.В. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель концентрации горючих газов |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Прибор предназначен для измерения объемной доли горючих газов в воздухе, а также сигнализации превышения их концентрации установленного уровня. Метрологические параметры прибора при измерении концентрации горючих газов нормируются для следующих видов газов: метан, пропан. |
| Балансовая стоимость, руб. | 26,55 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НПРУП «Белгазтехника», Беларусь, г.Минск Год изготовления: 2003 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (люксметр) |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения следующий параметров окружающей среды внутри помещений: освещенность (в лк) видимой области спектра. Технические характеристики: диапазон измерения, лк; предел допускаемой основной относительной погрешности, %; погрешность нелинейности световой характеристики, % не более; и т.д. |
| Балансовая стоимость, руб. | 591,67 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НТП «ТКА», Россия, г. Санкт-Петербург Год изготовления: 2010 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплект 12 УФ-радиометр) |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения энергетической освещенности (в мВт/м2), создаваемой: в спектральном диапазоне УФ-А (315…400) нм; в спектральном диапазоне УФ-В (280…315) нм; в спектральном диапазоне УФ-С (200…280) нм. |
| Балансовая стоимость, руб. | 634,28 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель: НТП «ТКА», Россия, г. Санкт-Петербург Год изготовления: 2005 |
| Сведения о поверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Для учебного процесса |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные (тел. e-mail) | Рузу О.А. |