Реестр оборудования по кафедре ФХМСП

| Наименование прибора, установки, комплекса | Двухканальный сцинтилляционный гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Позволяет осуществлять спектрометрический и радиационный контроль содержания радионуклидов в воде, продуктах питания, сельскохозяйственом сырье, промышленной и строительной продукции, в том числе продукции металлургической промышлености и лесоматериалах; объектах окружающей среды (почва, растительность и др.). Энергетический диапазон детектирования гамма-излучения варьирует от 50 кЭВ до 3МэВ; бета-излучения – от 150 кЭВ до 3,5МэВ. Основная относительная погрешность измерения активности составляет не более ±20%. Диапазон плотностей измеряемых проб от 0,2 до 1,6 г/см3. Позволяет определять активность Sr90 в объектах с низким его содержанием без концентрирования пробы (питьевая вода, молоко и детском питание, картофель, хлеб, зерно, сельскохозяйственное сырье), а также Cs137 и 134, K40, Ra226, Th 232, I131 в различных объектах. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 7,11352 |
| Производитель, страна, год изготовления | Научно-производственное унитарное предприятие «ATOMTEX», Беларусь, 2006 год |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Дубоделова Екатерина Владимировна. моб. 8029-5014361, katedubodelova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Спектрофотометр UV-VIS SP8001 |
| Назначение и краткая характеристика | Для измерения коэффициентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в области спектра от 220 – 1100 нм. -спектральный диапазон измерений, нм 220 – 1100 -полоса пропускания, нм 2 -точность установки длины волны, нм +/- 1 -датчик кремниевый фотодиод -сканируемая скорость длины волны 100-5000 нм/мин -ёмкости 10 мм квадратная кювета, прямоугольная кювета длиной оптического пути до 100 мм (в комплекте со специальным адаптером) -дисплей ЖК графический -размеры 506х430х220 -вес 18 кг -рекомендуемая температура окр среды 200С +/-50С |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 5,97347 |
| Производитель, страна, год изготовления | Metertech Inc., Тайвань, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Стасевич Ольга Викторовна, моб. 8029-766-98-49 stasevich@belstu.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Миллиосмометр – криоскоп термоэлектрический МТ-5-01 |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для осмотической концентрации биологических жидкостей и водных растворов в качестве осмометра или для измерения понижения температуры замерзания биологических жидкостей и водных растворов (молока, продуктов детского питания на молочной основе и т.д.) по отношению к чистому растворителю (воде) в качестве криоскопа. -диапазон измерения концентрации моль/кг Н20 0 – 2000 -рабочий объём пробы, мл 0,2 -диапазон измерения температуры замерзания, 0С –от 0 до минус 1,000 |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 8,72795 |
| Производитель, страна, год изготовления | 1 2009 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Никитенко Анастасия Николаевна, моб. 8029-761-15-88 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Комплекс аппаратно-программный (Хроматографы Кристалл-5000) |
| Назначение и краткая характеристика | Для качественных и количественных анализов жидких и газообразных проб различных органических и некоторых неорганических соединений методом газо-жидкостной хроматографии. В комплекс входят три газовых хроматографа оснащенных капиллярными колонками, детекторами пламенно-ионизационными, теплопроводности, электронного захвата. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 63,39513 |
| Производитель, страна, год изготовления | Хроматек, Россия, 2009 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Ламоткин Сергей Александрович, моб. 8029-764-92-79 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Дилатометр DIL 402 PC () |
| Назначение и краткая характеристика | Дилатометр предназначен для определения изменений размеров материалов в широком диапазоне температур, таких как углерод, графит, композиты, янтарь, кварц, полупроводниковых материалов. Также с его помощью осуществляют контроль качества материалов, термическое расширение которых может являться критичным, таких как стекло, уплотнители, биметаллы, материалы для прецизионных электронных приборов и т. д. Характеристики: – скорость охлаждения и нагревания: 0.01 – 50-100 K/мин – измеряемый диапазон: 500/5000 мкм – Δl разрешение: 8 нм – контроллер потока газов для продувочного газа – Встроенная электроника – USB интерфейс для подключения к ПК – температурный диапазон – до 1200°C |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 38,09491 |
| Производитель, страна, год изготовления | Netzsch, Германия, 2014 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Горжанов В.В., моб. 8029- 776-64-98 horzhanovvadim@mail.ru |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Анализатор «Хроматек» |
| Назначение и краткая характеристика | ЯМР релаксометр оснащен стандартной системой детектирования сигнала спада свободной индукции. С использованием релаксометра проводятся лабораторные работы по дисциплине «Резонансные методы измерений» и УИРС. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 35,74117 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 12 1992 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Ламоткин С.А., моб. 8029-764-92-79 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Система капиллярного электрофореза «Капель» |
| Назначение и краткая характеристика | Система капиллярного электрофореза «Капель» предназначена для количественного и качественного определения состава проб веществ в водных и водно-органических растворах методом капиллярного электрофореза. -рабочая длинна волны, нм - 254 -предел обнаружения при отношении сигнал/шум 3/1 при положительной полярности источника высокого напряжения прибора: бензойной кислоты, мгл/см3 не более 0,8 при отрительной полярности источника высокого напряжения прибора: хлорид-ионов, мгл/см3 не более 0,5 -диапазон регулировки напряжения, кВ – 1-25 -система должна работать при Т0С 10-35 |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 17,12388 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 11 2001 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Никитенко А.Н., моб. 8029-761-15-88 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Газовый хроматограф «Цвет-800» |
| Назначение и краткая характеристика | Для качественных и количественных анализов жидких и газообразных проб различных органических и некоторых неорганических соединений методом газо-жидкостной хроматографии. В комплекс входят три газовых хроматографа оснащенных капиллярными колонками, детекторами пламенно-ионизационными, теплопроводности, электронного захвата. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 15,64672 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 6 2002 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Ламоткин С.А., моб. 8029-764-92-79 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Бокс бактериальной воздушной среды БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2; |
| Назначение и краткая характеристика | Для проведения микробиологических исследований в асептических условиях |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 4,31492 |
| Производитель, страна, год изготовления | ЗАО Ламинарные системы, Миасс, Россия, 2006 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Анализатор активности воды Roremeter RM-10 |
| Назначение и краткая характеристика | Прибор позволяет определить показатель «активности воды» (равновесную относительную влажность, %) в продуктах питания и продовольственном сырье, фармацевтических препаратах, бумажной продукции и может применяться санэпиднадзором Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в научно-исследовательских и производственных технологических лабораториях. Диапазон измерения: 0,05…1,00 Аw (5...100 %), точность: 0,005. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 11,54776 |
| Производитель, страна, год изготовления | 11 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Никитенко А.Н., моб. 8029-761-15-88 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Вольтамперометрический анализатор АВА-3 |
| Назначение и краткая характеристика | электрохимический прибор, реализующий метод инверсионной вольтамперометрии на твердом вращающемся электроде из углеродного материала. Предназначен для измерения микроконцентрации токсичных элементов и веществ в различных объектах: вода, воздух, пищевые продукты, почва и других. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 5,92680 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, НПП «Буревесник» 12 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Осмоловская Л. Ю. |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Газовый хроматограф «Кристалл-5000» |
| Назначение и краткая характеристика | Для качественных и количественных анализов жидких и газообразных проб различных органических и некоторых неорганических соединений методом газо-жидкостной хроматографии. В состав хроматографа входят: термостат колонок оснащенный капиллярными колонками, детектором пламенно-ионизационным. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 17,54640 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 6 2010 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Ламоткин С.А., моб. 8029-764-92-79 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Влагоанализатор МАХ50/1 |
| Назначение и краткая характеристика | Анализатор влажности – устройство, используемое для определения относительной влажности в небольших образцах различных материалов, определения сухой массы в небольших образцах различных материалов и определения массы взвешиваемых объектов. -наибольший предел взвешивания – 50 г., дискретность 0,1 -предельно допустимая погрешность в эксплуатации 1 мг -диапазон тарирования 50 г -максимальная масса образца 50 г -дискретность показаний влажности 0,001% -погрешность показаний влажности 0,05% -максимальная температура сушки 1600С -погрешность задания температуры 50С -режим сушки – стандартный, быстрый, ступенчатый, плавный -вид нагревательного элемента – галогеновые или ИК лампы - диапазон рабочих температур +15…+400С |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 2,53851 |
| Производитель, страна, год изготовления | Radwag Wagi Elektroniczne, Польша, июнь 2012 года |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Никитенко А.Н., моб. 8029-761-15-88 |
| Наименование прибора, установки, комплекса | 8-канальная система контроля и сбора данных TRACRSENSE |
| Назначение и краткая характеристика | Измерение температуры внутри упаковки с продуктами |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 22,46267 |
| Производитель, страна, год изготовления | Val Comdo 1, Австрия, 2010 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | Свидетельство о калибровке BY 01 №344-55 от 19ю06.2015 |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Измеритель кондуктометрический для микробиологических исследований БАК-Трак, 4300 |
| Назначение и краткая характеристика | Для определения любых групп микроорганизмов, встречающихся в пищевых продуктах |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 78,17367 |
| Производитель, страна, год изготовления | Sylab Gerate GmbH, Австрия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Стерилизатор паровой ВК-75-01 |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для стерилизации паром под давлением предметов, не портящихся при воздействии пара. -рабочее давление пара в стерилизационной камере не более 2,2 кгс/см3 -напряжение, В 380, потребляемая мощность 8 кВт, -внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 -количество режимов стерилизации – 2 -габариты д ш в, мм - 740х570х1070 -масса пустого стерилизатора, кг не более - 80 |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 3,16134 |
| Производитель, страна, год изготовления | Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов, Россия, 2006 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | Поверяются манометры (на поверке) |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Гомогенизатор Bagmixer400 |
| Назначение и краткая характеристика | Пробоподготовка образцов |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 2,09596 |
| Производитель, страна, год изготовления | Interscienec, Bois des Arpents, Франция, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Микроскоп системный СХ41RF |
| Назначение и краткая характеристика | Изучение морфологических признаков микроорганизмов и графическое фиксирование результатов |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 11,82117 |
| Производитель, страна, год изготовления | Olimpus corp, Индонезия, 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Система вертикального электрофореза |
| Назначение и краткая характеристика | Для разделения белковых веществ на индивидуальные составляющие |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 4,19131 |
| Производитель, страна, год изготовления | Consort, Австрия, 2012 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Стерилизатор паровой |
| Назначение и краткая характеристика | Для обеззараживания микробиологических посевов. Стерилизатор паровой настольный с автоматическим управлением процесса стерилизации ГК-25-2 «ТЗМОИ» |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 3,31177 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 2 2013 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Шейкер TTS 3Д |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для перемешивания образцов в пробирках |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 0,52399 |
| Производитель, страна, год изготовления | Laboratory equipment, Германия 4 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |
| Наименование прибора, установки, комплекса | Люминометр SystemSure II |
| Назначение и краткая характеристика | Для определения загрязнения органическими веществами, в том числе микроорганизмами. |
| Балансовая стоимость, тыс. руб | 1,73126 |
| Производитель, страна, год изготовления | США, 4 2007 |
| Сведения о поверке, калибровке, (№ свидетельства, дата) | не поверяется |
| ФИО ответственного лица, контактные данные (тел., e-mail) | Егорова З.Е., моб. 8029-623-70-95 egorova@tut.by |

Заведующий кафедрой ФХМСП                                            Ветохин С.С.