Предмет и задачи метрологии
Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Греческое слово метрология образовано от слов «метрон» – мера и «логос» – учение. Долгое время метрология и была наукой, главной задачей которой являлось описание различных мер. Но в процессе развития общества роль метрологии возросла и приобрела более широкий научный и практический смысл, расширилось содержание метрологической деятельности.
Метрология занимается получением количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью. 

К сфере вопросов,   рассматриваемых метрологией, следует   отнести:

– обеспечение единства измерений; 

– защита населения и государства от последствий неточных и неправильных измерений;
– достоверный учет материальных, энергетических и природных ресурсов; 
– развитие техники измерений в соответствии с уровнем технико-экономического развития страны;
– повышение качества товаров и услуг и обеспечение конкурентноспособности продукции; 
– достижение доверия в международных экономических отношениях к результатам измерений при проведении поверки, калибровки, испытаний;
– создание и развитие метрологических инфраструктур, обеспечивающих совместимую, заслуживающую доверия систему измерений, необходимую для развития науки, промышленности, торговли, экономики.

Задачами метрологии являются:

– разработка фундаментальных научно-методических, правовых и организационных основ метрологии; 

– стандартизация в области метрологии; 

– создание, утверждение, содержание и сличение эталонов; 

– установление единого порядка передачи размера единиц;

– установление требований к метрологическим характеристикам средств измерений;

– разработка методик выполнения измерений и их аттестация; ––установление порядка организации и проведения испытаний, –метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений;

– аккредитация испытательных, калибровочных и поверочных лабораторий;
– государственный метрологический надзор  и метрологический контроль;

– международное сотрудничество в области метрологии.

Метрология делится на три самостоятельных, взаимно дополняющих раздела: теоретическая, прикладная и законодательная метрология.

Теоретическая метрология – раздел метрологии, предметом которого является разработка ее фундаментальных основ.

В законодательной метрологии рассматривается комплекс вопросов, относящихся к деятельности, направленной на обеспечение единства  и необходимой точности измерений, требующей регламентации и контроля со стороны государства.

Раздел практической (прикладной) метрологии посвящен изучению вопросов практического применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии.

Основным разделом является теоретическая метрология. В сферу вопросов, которые она рассматривает входят основные представления метрологии; теория единства измерений; теория построения средств измерений и теория точности измерений. Структура теоретической метрологии представлена на рис. 3.1.

Роль метрологии как науки об измерениях в жизни современного общества очень велика, так как измерения присутствуют практически во всех сферах деятельности человека.  

Практическая значимость измерений определяется тем, что они обеспечивают получение информации о физических величинах, параметрах, об объекте управления или контроля, которая служит основой для принятия решений в торговле, в том числе и международной, в промышленности, науке, технике, здравоохранении, при оценке без-опасности труда, защите окружающей среды и охране природных ресурсов. 

Значимость метрологии как фундаментальной науки заключается в ее особой роли в системе научного знания, состоящей в том, что метрология разрабатывает теоретические и методологические аспекты одного из важнейших методов познания. Методология важна и для внутреннего  развития метрологии в связи с тем, что она объединяет различные области  измерений, которые существенно отличаются друг от друга природой объектов и методами исследований. 

Социальная значимость  определяется  решаемой метрологией задачей – защитой населения и государства от последствий неточных и неправильных измерений. 


Рис. 3.1. Структура теоретической метрологии

Без измерений не может обойтись ни одна наука, поэтому метрология как наука об измерениях находится в тесной связи с другими науками. Понятия и методы метрологии имеют общенаучную значимость; исследования в этой области непосредственно связаны с естественными и социальными науками – математикой, физикой, философией. 

Развитие метрологии обеспечивает научно-технический прогресс в стране и экономическую независимость. В связи с этим в промышленно развитых странах стоимость измерений и связанных с ними операций составляет от 4 до 6% от валового национального продукта. Исследования экономической роли метрологии, выполненные в США, Великобритании, Канаде и ЕС, подтвердили, что инвестиции, вкладываемые правительствами в создание признаваемой на международном уровне инфраструктуры, относятся к числу наиболее эффективных с точки зрения их окупаемости и приносят большую прибыль общественному сектору.

Характерной особенностью современного периода развития метрологии является повышение доверия к измерительной информации, которая служит основным объектом обмена при решении научно-технических проблем, основой взаиморасчетов между покупателем и продавцом при торговле, государственных учетных, банковских, налоговых, таможенных и т. п. операциях как на внутреннем рынке, так и во внешнеэкономической деятельности.

В эпоху глобализации экономики и торговли роль метрологии направлена на обеспечение условия «Одно измерение – и достижение его всемирного признания». В этом случае возможно избежать повторных измерений и испытаний, добиться экономии ресурсов, материалов, времени, персонала, финансов. В связи с этим возникла необходимость  создания всемирной системы измерений, обеспечивающей гармонизированные условия, требуемую точность,  «прозрачность», «прослеживаемость». Составляющими международной глобальной системы являются согласованные законы в области измерений, базирующиеся на Международной системе единиц и соответствующей реализации единиц в виде эталонов; прослеживаемость до национальных и международных эталонов и их эквивалентность; гармонизированные требования к поверке, калибровке и оформлению их результатов; оценка компетентности лабораторий третьей стороной; утверждение типа и оценка соответствия средств измерений; обучение персонала и оценка их квалификации.

С начала XXI в. требования, предъявляемые к точности и достоверности измерений, изменялись очень быстро. На сегодняшний день количество областей человеческой деятельности, в которых требуются достоверные измерения, заметно возросло даже по сравнению с недалеким прошлым. 

До недавнего времени метрология была связана почти исключительно с наукой и техникой. Быстрая разработка новых методов и рост общей необходимости в более качественных, достоверных измерениях в сочетании с разнообразием материалов привели к появлению дополнительных требований в этой части метрологии. Действительно, во многих областях этой науки, таких как линейно-угловые и электрические измерения, измерения времени и частоты, оптические измерения и измерения давления, уровень точности за последние пятьдесят лет увеличивался в десять раз через каждые десять-двадцать лет. И эта тенденция не прекращается, а напротив, точность измерений повышается все быстрее. Это касается эталонов времени и частоты, которые являются основой систем космической навигации и определения местоположения. В настоящее время предъявляются очень жесткие требования к линейно-угловым измерениям и измерениям механических величин различных деталей, предназначенных для сборки и изготавливаемых на разных заводах (часто в разных странах) для того, чтобы обеспечить их совместимость.

В нефтегазовой промышленности можно было бы сэкономить много финансовых ресурсов, если бы, например, удалось значительно повысить точность измерения расхода.  Погрешность в несколько тысячных обходится в несколько сотен миллионов долларов. 

Сейчас существует необходимость в количественном определении и измерении многих физических свойств, для которых до недавнего времени не было установлено никаких процедур метрологической прослеживаемости. Среди них можно назвать различные реологические и термомеханические свойства материи (сила, вязкость, упругость, передача тепла и др.).

Общая тенденция в сторону миниатюризации продукции и внедрения субмикронных технологий ведет к появлению существенно новых типов измерений. Нанометрология (включая измерения в биотехнологических областях) – это новое направление, связанное с разработкой новых методов измерений на наноуровне. Например, нанометровая точность необходима при обработке граней оптических волокон, предназначенных для использования в телекоммуникационных системах; при улучшении текстур поверхности, стеклянных покрытий с использованием очень тонких пленок и т. д. Для этого требуется не только разрабатывать новые измерительные приборы для больших разрешений, но также создавать эталоны, которые могли быть использованы для измерения объектов с малыми размерами.

Нанометрология применяется не только в линейно-угловых измерениях. В некоторых других областях также требуется измерение малых величин. К ним относятся очень слабое ионизирующее излучение, очень малые силы и крутящие моменты в микромеханике, малое давление, получаемое с помощью вакуумных методов, а также многие величины в области биологии, прослеживаемого химического анализа, фармакологии и т. д.

Важные успехи были достигнуты за прошедшее десятилетие в области здравоохранения. Благодаря повышению точности измерений значительно улучшилось качество диагностирования пациентов, что повысило шансы на их успешное лечение. В настоящее время существует проблема прослеживаемости измерений в области здравоохранения. Такая прослеживаемость  будет  в скором времени узаконена в ЕС путем принятия директивы на медицинские приборы лабораторной диагностики.

Достоверные и сравниваемые измерения в области испытаний пищевой продукции приобретают все большую важность не только вследствие ее большого объема и высокой экспортной стоимости, но и в связи с вопросами, поднимаемыми обществом и касающимися безопасности пищевой продукции. Сюда относится такая проблема, как контроль генетически модифицированных продуктов. 

Измерения, связанные с качеством жизни, биотехнологией и мониторингом окружающей среды, а именно уровня загрязнений и изменения климата также требуют достоверных и сравниваемых измерений и соответствующих эталонов.

Для решения всех этих вопросов измерения должны проводиться в рамках глобальной системы измерений, надежность которой будут обеспечивать работающие вместе национальные и международные метрологические организации. 

Глобальная система измерений, базирующаяся на национальных системах, рассматривается как важнейший инструмент для технического, торгового и социального прогресса в XXI-м столетии.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ





Основные


представления


метрологии





Теория единства


измерений





Основные понятия и термины





Постулаты метрологии





Учение о физических величинах





Методология измерений





Теория единиц физических величин





Теория эталонов





Теория передачи размеров единиц физических


величин





Теория


построения


средств


измерений





Средства измерений





Теория точности


измерений 





Теория погрешностей измерений





Теория точности средств измерений





Теория измерительных процедур








